## Influent Original
MPI | Kalamazoo Water Reclamation Plant |  |  |  |  | S | Sulfonics |  | FTS |  | influent effluent comparison
| PFAS Monitoring - Airport Spill |  |  |  |  | A | Carboncylics acid |  | precursors=per |  | retention time | [38 empty] | MPI ends 5/18/21
| Municipal Influent | [33 empty] | Airport/Kilgore Sewer Cleaning
|  |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-04-05 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18
|  |  | 14:25 | 16:00 | AVG | 12:00 | 16:00 | 15:30 | 15:30 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 7:00 | 15:50 | AVG | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30
| MPI | FLOW (MGD) |  |  | 25.06 | 24.92 | 24.74 | 24.54 | 23.51 | 22.9 | 24.49 | 24.91 |  |  | 24.89 | 24.97 | 25.42 | 24.58 | 24.3 | 24.82 | 24.3 | 24.79 | 24.15 | 23.92 | 22.59 | 23.12 | 23.17 | 23.9 | 23.6 | 23.66 | 23.2 | 22.48 | 22.37 | 22.51 | 23.77 | 23.83 | 23.56 | 23.37 | 23.38 | 22.1 | 21.57 | 23.93 | 25.04 | 23.89 | 23.52 | 23.47 | 22.22 | 21.79 | 23.17 | 24.05
1 | 375-22-4 | PFBA | 217 | 230 | 223.5 | 5.07 | 3.69 | 6.58 | 6.06 | 4.55 | <1.05 | 7.06 | 4 | 6.1 | 5.05 | 14.3 | 4.45 | 4.81 | 4.4 | 6.39 | 9.17 | 4 | 2.63 | 5.69 | 42.6 | 11.1 | 4.92 | 12.9 | 8.8 | 15.3 | 4.21 | 5.72 | 4.31 | 4.19 | 8.32 | 16.1 | 6.72 | 7.24 | 5.12 | 4.42 | 4.98 | 12 | 5.07 | 6.54 | 7.07 | 8.54 | 5.34 | 5.76 | 3.53
2 | 2706-90-3 | PFPeA | 345 | 359 | 352 | 8.41 | 6.69 | 8.9 | 10.8 | 8.28 | 6.23 | 7.93 | 6.35 | 9.91 | 8.13 | 5.93 | 6.7 | 7.53 | 8.46 | 7.88 | 6.42 | 8.58 | 6.79 | 6.66 | 6.71 | 4.73 | 6.67 | 10.9 | 6.68 | 11.8 | 6.2 | 7.85 | 7.52 | 7.52 | 6.27 | 7.08 | 6.55 | 7.7 | 4.99 | 6.95 | 7.88 | 8.54 | 5.96 | 6.74 | 5.7 | 8.72 | 5.6 | 9.44 | 5.95
3 | 375-73-5 | PFBS | 981 | 1080 | 1030.5 | 9.26 | 5.24 | 5.91 | 7.15 | 4.92 | 3.89 | 5.79 | 4.28 | <1.05 | 2.14 | 4.01 | 4.38 | <0.992 | 3.84 | 3.88 | 4.4 | 3.94 | 3.35 | 4.15 | 5.22 | 4.45 | 5.17 | 10.1 | 4.54 | 9.82 | 3.47 | 5.01 | <1.04 | 3.31 | 5.73 | 3.35 | 3.66 | 4.42 | 3.02 | 3.44 | 6.72 | 4.54 | 4.41 | <1.08 | <1.10 | 4.73 | 5.24 | 4.35 | 3.66
4 | 757124-72-4 | 4:2 FTS | 6.01 | 5.52 | 5.765 | <1.01 | <0.959 | <0.993 | <0.992 | <1.02 | <1.05 | <1.03 | <1.04 | <1.05 | <1.05 | <1.08 | <1.02 | <0.992 | <0.971 | <0.989 | <1.01 | <1.08 | <1.02 | <1.08 | <1.03 | <1.01 | <1.01 | <1.04 | <1.04 | <1.03 | <1.03 | <1.06 | <1.04 | <0.948 | <1.06 | <1.02 | <1.01 | <0.998 | <1.01 | <1.05 | <1.03 | <1.06 | <1.05 | <1.08 | <1.10 | <1.11 | <1.05 | <1.04 | <1.02
5 | 307-24-4 | PFHxA | 892 | 965 | 928.5 | 10 | 6.9 | 11.8 | 13.2 | 8.98 | 7.05 | 10.4 | 6.59 | 9.18 | 7.885 | 13.2 | 8.93 | 9.27 | 7.63 | 9.59 | 7.9 | 8.44 | 5.58 | 7.02 | 7.59 | 7.73 | 7.97 | 17.9 | 9.19 | 22.3 | 7.39 | 9.65 | 9.19 | 7.88 | 10.1 | 11.7 | 7.86 | 7.46 | 6.39 | 6.61 | 7.04 | 7.92 | 7 | 7.83 | 7.08 | 11.7 | 7.53 | 8.78 | 6.93
6 | 2706-91-4 | PFPeS | 792 | 1010 | 901 | 6.99 | <0.959 | <0.993 | <0.992 | <1.02 | <1.05 | 2.6 | <1.04 | <1.05 | <1.05 | <1.08 | <1.02 | <0.992 | <0.971 | <0.989 | 11.8 | <1.08 | <1.02 | <1.08 | <1.03 | <1.01 | <1.01 | <1.04 | <1.04 | <1.03 | <1.03 | <1.06 | <1.04 | <0.948 | <1.06 | <1.02 | <1.01 | <0.998 | <1.01 | <1.05 | <1.03 | <1.06 | <1.05 | <1.08 | <1.10 | <1.11 | <1.05 | <1.04 | <1.02
7 | 13252-13-6 | HFPO-DA | <2.19 | <2.11 | <2.19 | <1.01 | <0.959 | <0.993 | <0.992 | <1.02 | <1.05 | <1.03 | <1.04 | <1.05 | <1.05 | <1.08 | <1.02 | <0.992 | <0.971 | <0.989 | <1.01 | <1.08 | <1.02 | <1.08 | <1.03 | <1.01 | <1.01 | <1.04 | <1.04 | <1.03 | <1.03 | <1.06 | <1.04 | <0.948 | <1.06 | <1.02 | <1.01 | <0.998 | <1.01 | <1.05 | <1.03 | <1.06 | <1.05 | <1.08 | <1.10 | <1.11 | <1.05 | <1.04 | <1.02
8 | 375-85-9 | PFHpA | 199 | 256 | 227.5 | 3.48 | <0.959 | 4.84 | <0.992 | 3.4 | 2.57 | <1.03 | <1.04 | <1.05 | <1.05 | <1.08 | 3.97 | 4.21 | 1.91 | <0.989 | <1.01 | <1.08 | <1.02 | <1.08 | 2.95 | <1.01 | 1.18 | 6.51 | <1.04 | <1.03 | 2.47 | 11.9 | 6.36 | 2.88 | 7.37 | 3.09 | 1.81 | 1.75 | <1.01 | <1.05 | <1.03 | 2.84 | <1.05 | 2.47 | 1.42 | 3.3 | 1.09 | 2.61 | 1.41
9 | 919005-14-4 | ADONA | <2.19 | <2.11 | <2.19 | <1.01 | <0.959 | <0.993 | <0.992 | <1.02 | <1.05 | <1.03 | <1.04 | <1.05 | <1.05 | <1.08 | <1.02 | <0.992 | <0.971 | <0.989 | 4.86 | <1.08 | <1.02 | <1.08 | <1.03 | <1.01 | <1.01 | <1.04 | <1.04 | <1.03 | <1.03 | <1.06 | <1.04 | <0.948 | <1.06 | <1.02 | <1.01 | <0.998 | <1.01 | <1.05 | <1.03 | <1.06 | <1.05 | <1.08 | <1.10 | <1.11 | <1.05 | <1.04 | <1.02
10 | 355-46-4 | PFHxS | 4950 | 6200 | 5575 | 25.7 | 8.22 | 6.89 | 21.3 | 13.7 | 5.61 | 7.99 | 8.47 | 8.61 | 8.54 | <1.08 | 6.69 | 6.75 | 5.43 | <0.989 | 2.17 | 2.72 | 3.04 | 4.2 | 5.28 | 2.87 | 2.05 | 14.8 | 5.4 | 12.4 | 2.85 | 2.86 | <1.04 | 4.58 | 16.4 | 3.89 | 3.66 | 4.93 | 4.5 | 8.05 | 5.66 | 3.61 | 3.07 | 5.61 | 4.12 | 2.86 | 4.43 | 3.33 | 2.66
11 | 27619-97-2 | 6:2 FTS | 475 | 593 | 534 | 4.1 | 4.11 | 3.41 | 5.17 | 2.82 | 2.95 | 1.73 | 2.13 | 2.18 | 2.155 | 1.92 | 1.47 | 1.51 | 1.65 | 1.86 | 2.57 | 1.84 | 1.6 | 1.73 | 1.32 | <1.01 | 1.65 | 2.69 | 2.83 | 3.09 | 2.24 | 4.27 | 1.09 | 2.08 | 8.27 | 4 | 3.87 | 8.61 | 3.24 | <1.05 | 14.4 | 2.18 | 1.8 | 1.9 | 1.36 | 2.45 | <1.05 | <1.04 | 1.12
12 | 335-67-1 | PFOA | 714 | 1020 | 867 | 7.28 | 5.6 | 10.2 | 10.7 | 7.09 | 4.79 | 5.61 | 3.77 | 6.96 | 5.365 | 6.48 | 5.34 | 5.81 | 4.34 | 6.03 | 3.65 | 3.99 | 3.69 | 4.58 | 4.58 | 4.66 | 5.51 | 10.5 | 6.01 | 12.8 | 4.54 | 6.23 | 4.18 | 4.6 | 7.27 | 8.33 | 4.91 | 5.89 | 3.1 | 3.07 | 3.27 | 4.03 | 3.39 | 4.73 | 3.67 | 9.13 | 5.11 | 5.94 | 4.22
13 | 375-92-8 | PFHpS | 802 | 1630 | 1216 | 2.21 | <0.959 | <0.993 | 3.76 | 1.96 | <1.05 | <1.03 | <1.04 | <1.05 | <1.05 | <1.08 | <1.02 | <0.992 | <0.971 | <0.989 | <1.01 | <1.08 | <1.02 | <1.08 | <1.03 | <1.01 | <1.01 | <1.04 | <1.04 | <1.03 | <1.03 | <1.06 | <1.04 | <0.948 | 1.78 | <1.02 | <1.01 | <0.998 | <1.01 | <1.05 | <1.03 | <1.06 | <1.05 | <1.08 | <1.10 | <1.11 | <1.05 | <1.04 | <1.02
14 | 375-95-1 | PFNA | <2.19 | <2.11 | <2.19 | <1.01 | <0.959 | 1.7 | <0.992 | 1.02 | <1.05 | <1.03 | <1.04 | <1.05 | <1.05 | <1.08 | <1.02 | 1.05 | <0.971 | <0.989 | <1.01 | <1.08 | <1.02 | <1.08 | <1.03 | 1.36 | 1.18 | <1.04 | <1.04 | 1.2 | <1.03 | 1.74 | <1.04 | <0.948 | <1.06 | <1.02 | <1.01 | <0.998 | <1.01 | <1.05 | <1.03 | <1.06 | <1.05 | <1.08 | <1.10 | <1.11 | <1.05 | <1.04 | <1.02
15 | 754-91-6 | PFOSA | 2.79 | 4.38 | 3.585 | <1.01 | <0.959 | <0.993 | <0.992 | <1.02 | <1.05 | <1.03 | <1.04 | <1.05 | <1.05 | <1.08 | <1.02 | <0.992 | <0.971 | <0.989 | <1.01 | <1.08 | <1.02 | <1.08 | <1.03 | <1.01 | <1.01 | <1.04 | <1.04 | <1.03 | <1.03 | <1.06 | <1.04 | <0.948 | <1.06 | <1.02 | <1.01 | <0.998 | <1.01 | <1.05 | <1.03 | <1.06 | <1.05 | <1.08 | <1.10 | <1.11 | <1.05 | <1.04 | <1.02
16 | 1763-23-1 | PFOS | 24000 | 33100 | 28550 | 163 | 57.2 | 63.8 | 336 | 93.7 | 33.4 | 25.8 | 31.6 | 23 | 27.3 | 18.8 | 68.1 | 21.6 | 21.5 | 17.8 | 7.54 | 21.6 | 13 | 15.2 | 15.7 | 9.27 | 9.78 | 13.4 | 22.8 | 11.7 | 12.6 | 21 | 11.1 | 10.8 | 126 | 44.2 | 59.1 | 13.5 | 7.91 | 11.9 | 8.75 | 42.1 | 14.4 | 6.36 | 4.64 | 9.3 | 2 | 3.76 | 5.48
17 | 756426-58-1 | 9Cl-PF3ONS | <2.19 | <2.11 | <2.19 | <1.01 | <0.959 | <0.993 | <0.992 | <1.02 | <1.05 | <1.03 | <1.04 | " | <1.05 | <1.08 | <1.02 | <0.992 | <0.971 | <0.989 | <1.01 | <1.08 | <1.02 | <1.08 | <1.03 | <1.01 | <1.01 | <1.04 | <1.04 | <1.03 | <1.03 | <1.06 | <1.04 | <0.948 | <1.06 | <1.02 | <1.01 | <0.998 | <1.01 | <1.05 | <1.03 | <1.06 | <1.05 | <1.08 | <1.10 | <1.11 | <1.05 | <1.04 | <1.02
18 | 335-76-2 | PFDA | <2.19 | <2.11 | <2.19 | <1.01 | <0.959 | <0.993 | <0.992 | <1.02 | <1.05 | <1.03 | <1.04 | <1.05 | <1.05 | <1.08 | <1.02 | <0.992 | <0.971 | <0.989 | <1.01 | <1.08 | <1.02 | <1.08 | <1.03 | <1.01 | <1.01 | <1.04 | <1.04 | <1.03 | <1.03 | <1.06 | <1.04 | <0.948 | <1.06 | <1.02 | <1.01 | <0.998 | <1.01 | <1.05 | <1.03 | <1.06 | <1.05 | <1.08 | <1.10 | <1.11 | <1.05 | <1.04 | <1.02
19 | 39108-34-4 | 8:2 FTS | 25.9 | 40.5 | 33.2 | <1.01 | <0.959 | <0.993 | 1.3 | 1.27 | 1.49 | <1.03 | <1.04 | <1.05 | <1.05 | <1.08 | <1.02 | <0.992 | <0.971 | <0.989 | <1.01 | <1.08 | <1.02 | <1.08 | <1.03 | <1.01 | <1.01 | <1.04 | <1.04 | <1.03 | <1.03 | <1.06 | <1.04 | 2.11 | <1.06 | <1.02 | <1.01 | <0.998 | <1.01 | <1.05 | <1.03 | <1.06 | 1.55 | <1.08 | <1.10 | <1.11 | 1.3 | <1.04 | <1.02
20 | 68259-12-1 | PFNS | 22 | 54 | 38 | <1.01 | <0.959 | <0.993 | <0.992 | <1.02 | <1.05 | <1.03 | <1.04 | <1.05 | <1.05 | <1.08 | <1.02 | <0.992 | <0.971 | <0.989 | <1.01 | <1.08 | <1.02 | <1.08 | <1.03 | <1.01 | <1.01 | <1.04 | <1.04 | <1.03 | <1.03 | <1.06 | <1.04 | <0.948 | <1.06 | <1.02 | <1.01 | <0.998 | <1.01 | <1.05 | <1.03 | <1.06 | <1.05 | <1.08 | <1.10 | <1.11 | <1.05 | <1.04 | <1.02
21 | 2355-31-9 | MeFOSAA | <2.19 | <2.11 | <2.19 | <1.01 | <0.959 | <0.993 | 1.85 | <1.02 | <1.05 | <1.03 | <1.04 | <1.05 | <1.05 | <1.08 | <1.02 | <0.992 | <0.971 | <0.989 | <1.01 | <1.08 | <1.02 | <1.08 | <1.03 | <1.01 | <1.01 | <1.04 | <1.04 | <1.03 | <1.03 | <1.06 | <1.04 | <0.948 | <1.06 | <1.02 | <1.01 | <0.998 | <1.01 | <1.05 | <1.03 | <1.06 | <1.05 | <1.08 | <1.10 | <1.11 | <1.05 | <1.04 | <1.02
22 | 2991-50-6 | EtFOSAA | <2.19 | <2.11 | <2.19 | <1.01 | <0.959 | 1.51 | 3.89 | 1.23 | <1.05 | <1.03 | <1.04 | <1.05 | <1.05 | <1.08 | <1.02 | <0.992 | <0.971 | <0.989 | 1.04 | <1.08 | <1.02 | <1.08 | <1.03 | 2.35 | 1.57 | 1.14 | 2.9 | <1.03 | 1.4 | <1.06 | 1.08 | <0.948 | <1.06 | <1.02 | <1.01 | <0.998 | <1.01 | <1.05 | <1.03 | 1.58 | 2.93 | <1.08 | <1.10 | <1.11 | <1.05 | <1.04 | <1.02
23 | 2058-94-8 | PFUnA | <2.19 | <2.11 | <2.19 | <1.01 | <0.959 | <0.993 | <0.992 | <1.02 | <1.05 | <1.03 | <1.04 | <1.05 | <1.05 | <1.08 | <1.02 | <0.992 | <0.971 | <0.989 | <1.01 | <1.08 | <1.02 | <1.08 | <1.03 | <1.01 | <1.01 | <1.04 | <1.04 | <1.03 | <1.03 | <1.06 | <1.04 | <0.948 | <1.06 | <1.02 | <1.01 | <0.998 | <1.01 | <1.05 | <1.03 | <1.06 | <1.05 | <1.08 | <1.10 | <1.11 | <1.05 | <1.04 | <1.02
24 | 335-77-3 | PFDS | <2.19 | <2.11 | <2.19 | <1.01 | <0.959 | <0.993 | <0.992 | <1.02 | <1.05 | <1.03 | <1.04 | <1.05 | <1.05 | <1.08 | <1.02 | <0.992 | <0.971 | <0.989 | <1.01 | <1.08 | <1.02 | <1.08 | <1.03 | <1.01 | <1.01 | 3.06 | 5.51 | <1.03 | <1.03 | <1.06 | <1.04 | <0.948 | <1.06 | <1.02 | <1.01 | <0.998 | <1.01 | <1.05 | <1.03 | 2.04 | <1.05 | <1.08 | <1.10 | <1.11 | <1.05 | <1.04 | <1.02
25 | 763051-92-9 | 11Cl-PF3OUdS | 22.9 | 26.3 | 24.6 | <1.01 | <0.959 | <0.993 | <0.992 | <1.02 | <1.05 | <1.03 | <1.04 | <1.05 | <1.05 | <1.08 | <1.02 | <0.992 | <0.971 | <0.989 | <1.01 | <1.08 | <1.02 | 3.88 | 1.59 | <1.01 | <1.01 | <1.04 | <1.04 | <1.03 | <1.03 | <1.06 | <1.04 | <0.948 | <1.06 | <1.02 | <1.01 | <0.998 | <1.01 | <1.05 | <1.03 | <1.06 | <1.05 | <1.08 | <1.10 | <1.11 | <1.05 | <1.04 | <1.02
26 | 307-55-1 | PFDoA | <2.19 | <2.11 | <2.19 | <1.01 | <0.959 | <0.993 | <0.992 | <1.02 | <1.05 | <1.03 | <1.04 | <1.05 | <1.05 | <1.08 | <1.02 | <0.992 | <0.971 | <0.989 | <1.01 | <1.08 | <1.02 | <1.08 | <1.03 | <1.01 | <1.01 | <1.04 | <1.04 | <1.03 | <1.03 | <1.06 | <1.04 | <0.948 | <1.06 | <1.02 | <1.01 | <0.998 | <1.01 | <1.05 | <1.03 | <1.06 | <1.05 | <1.08 | <1.10 | <1.11 | <1.05 | <1.04 | <1.02
27 | 72629-94-8 | PFTrDA | <2.19 | <2.11 | <2.19 | <1.01 | <0.959 | <0.993 | <0.992 | <1.02 | <1.05 | <1.03 | <1.04 | <1.05 | <1.05 | <1.08 | <1.02 | <0.992 | <0.971 | <0.989 | <1.01 | <1.08 | <1.02 | <1.08 | <1.03 | <1.01 | <1.01 | <1.04 | <1.04 | <1.03 | <1.03 | <1.06 | <1.04 | <0.948 | <1.06 | <1.02 | <1.01 | <0.998 | <1.01 | <1.05 | <1.03 | <1.06 | <1.05 | <1.08 | <1.10 | <1.11 | <1.05 | <1.04 | <1.02
28 | 376-06-7 | PFTeDA | <2.19 | <2.11 | <2.19 | <1.01 | <0.959 | <0.993 | <0.992 | <1.02 | <1.05 | <1.03 | <1.04 | <1.05 | <1.05 | <1.08 | <1.02 | <0.992 | <0.971 | <0.989 | <1.01 | <1.08 | <1.02 | <1.08 | <1.03 | <1.01 | <1.01 | <1.04 | <1.04 | <1.03 | <1.03 | <1.06 | <1.04 | <0.948 | <1.06 | <1.02 | <1.01 | <0.998 | <1.01 | <1.05 | <1.03 | <1.06 | <1.05 | <1.08 | <1.10 | <1.11 | <1.05 | <1.04 | <1.02

## Influent background
pfizer spill?
|  | Source | MPI | 20-260-MPI-1 | 20-260-MPI-2 | 20-261-MPI-1 | 20-261-MPI-2 | 20-262-MPI | 20-263-MPI | 20-264-MPI | 20-265-MPI | 20-266-MPI | 20-267-MPI | 20-10-13-MPI
|  |  | 2020-05-04 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-10-13
|  |  | 7:40 | 18:02 | 21:07 | 10:00 | 12:05 | 11:15 | 11:00 | 15:30 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 7:10
| MPI | FLOW (MGD) | [12 empty] | AVERAGE
1 | 375-22-4 | PFBA | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 4.84 | 3.83 | 6.03 | 1.895
2 | 2706-90-3 | PFPeA | 4.45 | 5.55 | 5.55 | 6.85 | 5.68 | 18.4 | 0 | 7.19 | 3.96 | 5.53 | 5.45 | 8.13 | 6.395
3 | 375-73-5 | PFBS | 5.25 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 16.5 | 4.13 | 3.21 | 3.2 | 3.69 | 3.7 | 4.11 | 4.0792
4 | 757124-72-4 | 4:2 FTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 307-24-4 | PFHxA | 5.84 | 6.19 | 6.12 | 6.67 | 5.71 | 36.9 | 7.76 | 7.69 | 6.9 | 6.85 | 7.61 | 10.6 | 9.57
6 | 2706-91-4 | PFPeS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 13252-13-6 | HFPO-DA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 375-85-9 | PFHpA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 2.84 | 1.82 | 5.64 | 4.26 | 2.07 | 0 | 2.1183
9 | 919005-14-4 | ADONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 14 | 0 | 0 | 1.575
10 | 355-46-4 | PFHxS | 4.53 | 3.15 | 0 | 3.52 | 3.06 | 22 | 3.71 | 2.99 | 2.47 | 3.1 | 3.08 | 0 | 4.3008
11 | 27619-97-2 | 6:2 FTS | 1.71 | 3.36 | 1.91 | 3.24 | 2.65 | 6.77 | 1.83 | 2.66 | 1.41 | 1.79 | 1.64 | 3.15 | 2.6767
12 | 335-67-1 | PFOA | 4.82 | 10.4 | 12 | 7.2 | 5.84 | 20 | 7.06 | 4.91 | 3.67 | 7.04 | 5.68 | 8.27 | 8.0742
13 | 375-92-8 | PFHpS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 375-95-1 | PFNA | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2375
15 | 754-91-6 | PFOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1763-23-1 | PFOS | 6.65 | 3.33 | 6.31 | 5.79 | 3.12 | 9.53 | 7.41 | 2.73 | 8.04 | 8.29 | 9.02 | 10.4 | 6.7183
17 | 756426-58-1 | 9Cl-PF3ONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 335-76-2 | PFDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 39108-34-4 | 8:2 FTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 68259-12-1 | PFNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 2355-31-9 | MeFOSAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21917
22 | 2991-50-6 | EtFOSAA | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26917
23 | 2058-94-8 | PFUnA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 335-77-3 | PFDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1275
25 | 763051-92-9 | 11Cl-PF3OUdS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 307-55-1 | PFDoA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 72629-94-8 | PFTrDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 376-06-7 | PFTeDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Influent Background corrected
|  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-04-05 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18
|  | 14:25 | 16:00 | AVG | 12:00 | 16:00 | 15:30 | 15:30 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 7:00 | 15:50 | AVG | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30
TEF | FLOW (MGD) |  |  | 25.06 | 24.92 | 24.74 | 24.54 | 23.51 | 22.9 | 24.49 | 24.91 |  |  | 24.89 | 24.97 | 25.42 | 24.58 | 24.3 | 24.82 | 24.3 | 24.79 | 24.15 | 23.92 | 22.59 | 23.12 | 23.17 | 23.9 | 23.6 | 23.66 | 23.2 | 22.48 | 22.37 | 22.51 | 23.77 | 23.83 | 23.56 | 23.37 | 23.38 | 22.1 | 21.57 | 23.93 | 25.04 | 23.89 | 23.52 | 23.47 | 22.22 | 21.79 | 23.17 | 24.05
375-22-4 | PFBA | 214.9327 | 230 | 221.605 | 3.0027 | 1.6227 | 4.5127 | 3.9927 | 2.4827 | 0 | 4.9927 | 1.9327 | 4.0327 | 3.155 | 12.2327 | 2.3827 | 2.7427 | 2.3327 | 4.3227 | 7.1027 | 1.9327 | 0.56273 | 3.6227 | 40.5327 | 9.0327 | 2.8527 | 10.8327 | 6.7327 | 13.2327 | 2.1427 | 3.6527 | 2.2427 | 2.1227 | 6.2527 | 14.0327 | 4.6527 | 5.1727 | 3.0527 | 2.3527 | 2.9127 | 9.9327 | 3.0027 | 4.4727 | 5.0027 | 6.4727 | 3.2727 | 3.6927 | 1.4627
2706-90-3 | PFPeA | 339.6964 | 359 | 345.605 | 3.1064 | 1.3864 | 3.5964 | 5.4964 | 2.9764 | 0.92636 | 2.6264 | 1.0464 | 4.6064 | 1.735 | 0.62636 | 1.3964 | 2.2264 | 3.1564 | 2.5764 | 1.1164 | 3.2764 | 1.4864 | 1.3564 | 1.4064 | 0 | 1.3664 | 5.5964 | 1.3764 | 6.4964 | 0.89636 | 2.5464 | 2.2164 | 2.2164 | 0.96636 | 1.7764 | 1.2464 | 2.3964 | 0 | 1.6464 | 2.5764 | 3.2364 | 0.65636 | 1.4364 | 0.39636 | 3.4164 | 0.29636 | 4.1364 | 0.64636
375-73-5 | PFBS | 978.05 | 1080 | 1026.4208 | 6.31 | 2.29 | 2.96 | 4.2 | 1.97 | 0.94 | 2.84 | 1.33 | 0 | 0 | 1.06 | 1.43 | 0 | 0.89 | 0.93 | 1.45 | 0.99 | 0.4 | 1.2 | 2.27 | 1.5 | 2.22 | 7.15 | 1.59 | 6.87 | 0.52 | 2.06 | 0 | 0.36 | 2.78 | 0.4 | 0.71 | 1.47 | 0.07 | 0.49 | 3.77 | 1.59 | 1.46 | 0 | 0 | 1.78 | 2.29 | 1.4 | 0.71
757124-72-4 | 4:2 FTS | 6.01 | 5.52 | 5.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307-24-4 | PFHxA | 884.9145 | 965 | 918.93 | 2.9145 | 0 | 4.7145 | 6.1145 | 1.8945 | 0 | 3.3145 | 0 | 2.0945 | 0 | 6.1145 | 1.8445 | 2.1845 | 0.54455 | 2.5045 | 0.81455 | 1.3545 | 0 | 0 | 0.50455 | 0.64455 | 0.88455 | 10.8145 | 2.1045 | 15.2145 | 0.30455 | 2.5645 | 2.1045 | 0.79455 | 3.0145 | 4.6145 | 0.77455 | 0.37455 | 0 | 0 | 0 | 0.83455 | 0 | 0.74455 | 0 | 4.6145 | 0.44455 | 1.6945 | 0
2706-91-4 | PFPeS | 792 | 1010 | 901 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13252-13-6 | HFPO-DA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375-85-9 | PFHpA | 197.4882 | 256 | 225.3817 | 1.9682 | 0 | 3.3282 | 0 | 1.8882 | 1.0582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4582 | 2.6982 | 0.39818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4382 | 0 | -0.33182 | 4.9982 | 0 | -1.5118 | 0.95818 | 10.3882 | 4.8482 | 1.3682 | 5.8582 | 1.5782 | 0.29818 | 0.23818 | 0 | 0 | 0 | 1.3282 | 0 | 0.95818 | 0 | 1.7882 | 0 | 1.0982 | 0
919005-14-4 | ADONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355-46-4 | PFHxS | 4947.3082 | 6200 | 5570.6992 | 23.0082 | 5.5282 | 4.1982 | 18.6082 | 11.0082 | 2.9182 | 5.2982 | 5.7782 | 5.9182 | 4.2392 | 0 | 3.9982 | 4.0582 | 2.7382 | 0 | 0 | 0.028182 | 0.34818 | 1.5082 | 2.5882 | 0.17818 | 0 | 12.1082 | 2.7082 | 9.7082 | 0.15818 | 0.16818 | 0 | 1.8882 | 13.7082 | 1.1982 | 0.96818 | 2.2382 | 1.8082 | 5.3582 | 2.9682 | 0.91818 | 0.37818 | 2.9182 | 1.4282 | 0.16818 | 1.7382 | 0.63818 | 0
27619-97-2 | 6:2 FTS | 472.6955 | 593 | 531.3233 | 1.7955 | 1.8055 | 1.1055 | 2.8655 | 0.51545 | 0.64545 | 0 | 0 | -0.12455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38545 | 0.52545 | 0.78545 | 0 | 1.9655 | 0 | 0 | 5.9655 | 1.6955 | 1.5655 | 6.3055 | 0.93545 | 0 | 12.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14545 | 0 | 0 | 0
335-67-1 | PFOA | 707.01 | 1020 | 858.9258 | 0.29 | 0 | 3.21 | 3.71 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0
375-92-8 | PFHpS | 802 | 1630 | 1216 | 2.21 | 0 | 0 | 3.76 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375-95-1 | PFNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5855 | -0.11455 | 0.90545 | 0 | -0.11455 | 0 | -0.11455 | -0.2375 | 0 | -0.11455 | 0.93545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2455 | 1.0655 | 0 | -0.11455 | 1.0855 | 0 | 1.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11455 | 0 | 0 | 0 | -0.11455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
754-91-6 | PFOSA | 2.79 | 4.38 | 3.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1763-23-1 | PFOS | 23993.5373 | 33100 | 28543.2817 | 156.5373 | 50.7373 | 57.3373 | 329.5373 | 87.2373 | 26.9373 | 19.3373 | 25.1373 | 16.5373 | 20.5817 | 12.3373 | 61.6373 | 15.1373 | 15.0373 | 11.3373 | 1.0773 | 15.1373 | 6.5373 | 8.7373 | 9.2373 | 2.8073 | 3.3173 | 6.9373 | 16.3373 | 5.2373 | 6.1373 | 14.5373 | 4.6373 | 4.3373 | 119.5373 | 37.7373 | 52.6373 | 7.0373 | 1.4473 | 5.4373 | 2.2873 | 35.6373 | 7.9373 | 0 | 0 | 2.8373 | 0 | 0 | 0
756426-58-1 | 9Cl-PF3ONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335-76-2 | PFDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39108-34-4 | 8:2 FTS | 25.9 | 40.5 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.27 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
68259-12-1 | PFNS | 22 | 54 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2355-31-9 | MeFOSAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2991-50-6 | EtFOSAA | 0 | 0 | 0 | -0.096364 | 0 | 1.4136 | 3.7936 | 1.1336 | 0 | -0.096364 | 0 | -0.096364 | -0.26917 | 0 | 0 | -0.096364 | 0 | 0 | 0.94364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2536 | 1.4736 | 1.0436 | 2.8036 | -0.096364 | 1.3036 | 0 | 0.98364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4836 | 2.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2058-94-8 | PFUnA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335-77-3 | PFDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13909 | 0 | -0.13909 | -0.13909 | -0.13909 | -0.13909 | -0.1275 | 0 | 0 | -0.13909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9209 | 5.3709 | -0.13909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763051-92-9 | 11Cl-PF3OUdS | 0 | 26.3 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307-55-1 | PFDoA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72629-94-8 | PFTrDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376-06-7 | PFTeDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## influent mass balance
|  | 2021-03-30 | mass | 2021-03-30 | mass | 2021-03-30 | mass | 2021-04-05 | mass | 2021-04-07 | mass | 2021-04-08 | mass | 2021-04-09 | mass | 2021-04-10 | mass | 2021-04-11 | mass | 2021-04-12 | mass | 2021-04-13 | mass | 2021-04-13 | mass | 2021-04-13 | mass | 2021-04-14 | mass | 2021-04-15 | mass | 2021-04-16 | mass | 2021-04-17 | mass | 2021-04-18 | mass | 2021-04-19 | mass | 2021-04-20 | mass | 2021-04-21 | mass | 2021-04-22 | mass | 2021-04-23 | mass | 2021-04-24 | mass | 2021-04-25 | mass | 2021-04-26 | mass | 2021-04-27 | mass | 2021-04-28 | mass | 2021-04-29 | mass | 2021-04-30 | mass | 2021-05-01 | mass | 2021-05-02 | mass | 2021-05-03 | mass | 2021-05-04 | mass | 2021-05-05 | mass | 2021-05-06 | mass | 2021-05-07 | mass | 2021-05-08 | mass | 2021-05-09 | mass | 2021-05-10 | mass | 2021-05-11 | mass | 2021-05-12 | mass | 2021-05-13 | mass | 2021-05-14 | mass | 2021-05-15 | mass | 2021-05-16 | mass | 2021-05-17 | mass | 2021-05-18 | mass
|  | 14:25 | ng | 16:00 | ng | AVG | ng | 12:00 | ng | 16:00 | ng | 15:30 | ng | 15:30 | ng | 15:20 | ng | 15:20 | ng | 15:20 | ng | 7:00 | ng | 15:50 | ng | AVG | ng | 15:50 | ng | 15:50 | ng | 15:50 | ng | 15:50 | ng | 15:50 | ng | 15:50 | ng | 15:20 | ng | 15:20 | ng | 15:20 | ng | 15:20 | ng | 15:20 | ng | 15:20 | ng | 15:20 | ng | 15:20 | ng | 15:20 | ng | 15:45 | ng | 15:45 | ng | 15:45 | ng | 15:45 | ng | 15:45 | ng | 15:30 | ng | 15:30 | ng | 15:30 | ng | 15:30 | ng | 15:30 | ng | 15:30 | ng | 15:30 | ng | 15:30 | ng | 15:30 | ng | 15:30 | ng | 15:30 | ng | 15:30 | ng | 15:30 | ng | 15:30 | ng |  | ng
MPI | FLOW (MGD) | 25 |  | 25 |  | 25.06 |  | 24.92 |  | 24.74 |  | 24.54 |  | 23.51 |  | 22.9 |  | 24.49 |  | 24.91 |  | 24.91 |  | 24.91 |  | 24.89 |  | 24.97 |  | 25.42 |  | 24.58 |  | 24.3 |  | 24.82 |  | 24.3 |  | 24.79 |  | 24.15 |  | 23.92 |  | 22.59 |  | 23.12 |  | 23.17 |  | 23.9 |  | 23.6 |  | 23.66 |  | 23.2 |  | 22.48 |  | 22.37 |  | 22.51 |  | 23.77 |  | 23.83 |  | 23.56 |  | 23.37 |  | 23.38 |  | 22.1 |  | 21.57 |  | 23.93 |  | 25.04 |  | 23.89 |  | 23.52 |  | 23.47 |  | 22.22 |  | 21.79 |  | 23.17 |  | 24.05
| L | 94635250 |  | 94635250 |  | 94862374.6 |  | 94332417.2 |  | 93651043.4 |  | 92893961.4 |  | 88994989.1 |  | 86685889 |  | 92704690.9 |  | 94294563.1 |  | 94294563.1 |  | 94294563.1 |  | 94218854.9 |  | 94521687.7 |  | 96225122.2 |  | 93045377.8 |  | 91985463 |  | 93953876.2 |  | 91985463 |  | 93840313.9 |  | 91417651.5 |  | 90547007.2 |  | 85512411.9 |  | 87518679.2 |  | 87707949.7 |  | 90471299 |  | 89335676 |  | 89562800.6 |  | 87821512 |  | 85096016.8 |  | 84679621.7 |  | 85209579.1 |  | 89979195.7 |  | 90206320.3 |  | 89184259.6 |  | 88465031.7 |  | 88502885.8 |  | 83657561 |  | 81651293.7 |  | 90584861.3 |  | 94786666.4 |  | 90433444.9 |  | 89032843.2 |  | 88843572.7 |  | 84111810.2 |  | 82484083.9 |  | 87707949.7 |  | 91039110.5
375-22-4 | PFBA | 214.9327 | 20340212378.6364 | 227.9327 | 21570470628.6364 | 221.605 | 21021976523.233 | 3.0027 | 283254521.8287 | 4.5127 | 422621617.6705 | 4.5127 | 419205113.0815 | 3.9927 | 355332720.1156 | 3.9927 | 346113113.1709 | 2.4827 | 230160464.4072 | 0 | 0 | 4.9927 | 470787036.8593 | 1.9327 | 182245673.7733 | 3.155 | 297260487.2095 | 1.66 | 156909467.3815 | 12.2327 | 1177095676.6575 | 2.3827 | 221701759.2853 | 2.7427 | 252291038.0645 | 2.3327 | 219168769.3902 | 4.3227 | 397628069.6045 | 7.1027 | 666522156.8188 | 1.9327 | 176685388.2627 | 0.56273 | 50953270.4153 | 3.6227 | 309788146.7468 | 40.5327 | 3547370755.2829 | 9.0327 | 792241989.2902 | 2.8527 | 258089942.0564 | 10.8327 | 967749013.8327 | 6.7327 | 603001910.2215 | 13.2327 | 1162118116.9745 | 2.1427 | 182337555.9978 | 3.6527 | 309311563.6278 | 2.2427 | 191101846.9452 | 2.1227 | 191001292.6905 | 6.2527 | 564035519.1122 | 14.0327 | 1251498391.9869 | 4.6527 | 411603665.6733 | 5.1727 | 457801291.0927 | 3.0527 | 255383718.0345 | 2.3527 | 192103225.5415 | 2.9127 | 263848996.0047 | 9.9327 | 941490106.4422 | 3.0027 | 271546971.3679 | 4.4727 | 398219625.9491 | 5.0027 | 444460164.1528 | 6.4727 | 544432807.84 | 3.2727 | 269947910.9455 | 3.6927 | 323881537.8922 | 1.4627 | 133165389.8132
2706-90-3 | PFPeA | 339.6964 | 32147250296.8182 | 353.6964 | 33472143796.8182 | 345.605 | 32784910973.633 | 3.1064 | 293030790.5204 | 3.5964 | 336803206.9913 | 3.5964 | 334080464.8167 | 5.4964 | 489148821.9078 | 5.4964 | 476457168.0855 | 2.9764 | 275922870.9151 | 0.92636 | 87351054.3626 | 2.6264 | 247651811.6326 | 1.0464 | 98666401.9346 | 1.735 | 163469713.2515 | 0 | 0 | 0.62636 | 60271917.4507 | 1.3964 | 129925182.0916 | 2.2264 | 204793089.8973 | 3.1564 | 296552598.3331 | 2.5764 | 236988001.9473 | 1.1164 | 104759914.0629 | 3.2764 | 299517469.0964 | 1.4864 | 134585778.8836 | 1.3564 | 115985925.9589 | 1.4064 | 123083087.9295 | 0 | 0 | 1.3664 | 123616693.0882 | 5.5964 | 499954928.5964 | 1.3764 | 123270981.9167 | 6.4964 | 570520477.0473 | 0.89636 | 76276975.0589 | 2.5464 | 215625109.4379 | 2.2164 | 188855412.5871 | 2.2164 | 199426617.3787 | 0.96636 | 87172107.7081 | 1.7764 | 158423675.6895 | 1.2464 | 110259598.6006 | 2.3964 | 212085097.2444 | 0 | 0 | 1.6464 | 134427720.8097 | 2.5764 | 233379542.6584 | 3.2364 | 306764120.3491 | 0.65636 | 59357224.7435 | 1.4364 | 127883538.4145 | 0.39636 | 35214361.5429 | 3.4164 | 287356529.756 | 0.29636 | 24445283.0467 | 4.1364 | 362791973.7591 | 0.64636 | 58844370.5141
375-73-5 | PFBS | 978.05 | 92558006262.5 | 1077.05 | 101926896012.5 | 1026.4208 | 97368717588.9109 | 6.31 | 595237552.532 | 2.96 | 277207088.464 | 2.96 | 274966125.744 | 4.2 | 373778954.22 | 4.2 | 364080733.8 | 1.97 | 182628241.073 | 0.94 | 88636889.314 | 2.84 | 267796559.204 | 1.33 | 125411768.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 101998629.532 | 1.43 | 133054890.254 | 0 | 0 | 0.89 | 83618949.818 | 0.93 | 85546480.59 | 1.45 | 136068455.155 | 0.99 | 90503474.985 | 0.4 | 36218802.88 | 1.2 | 102614894.28 | 2.27 | 198667401.784 | 1.5 | 131561924.55 | 2.22 | 200846283.78 | 7.15 | 638750083.4 | 1.59 | 142404852.954 | 6.87 | 603333787.44 | 0.52 | 44249928.736 | 2.06 | 174440020.702 | 0 | 0 | 0.36 | 32392510.452 | 2.78 | 250773570.434 | 0.4 | 35673703.84 | 0.71 | 62810172.507 | 1.47 | 130099242.126 | 0.07 | 5856029.27 | 0.49 | 40009133.913 | 3.77 | 341504927.101 | 1.59 | 150710799.576 | 1.46 | 132032829.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 149719022.156 | 2.29 | 188888552.131 | 1.4 | 122791129.58 | 0.71 | 64637768.455
757124-72-4 | 4:2 FTS | 6.01 | 568757852.5 | 5.52 | 522386580 | 5.765 | 546881589.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307-24-4 | PFHxA | 884.9145 | 83744109237.7273 | 957.9145 | 90652482487.7273 | 918.93 | 87171881891.178 | 2.9145 | 274936117.7665 | 4.7145 | 441522100.9749 | 4.7145 | 437952803.4731 | 6.1145 | 544163906.0787 | 6.1145 | 530044808.5582 | 1.8945 | 175633250.7596 | 0 | 0 | 3.3145 | 312543615.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1145 | 588372883.5611 | 1.8445 | 171626428.6875 | 2.1845 | 200946425.0809 | 0.54455 | 51162156.2216 | 2.5045 | 230381773.2409 | 0.81455 | 76437201.1404 | 1.3545 | 123829364.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50455 | 44157151.7782 | 0.64455 | 56531760.3066 | 0.88455 | 80025976.2973 | 10.8145 | 966124728.8145 | 2.1045 | 188488984.8991 | 15.2145 | 1336164386.2109 | 0.30455 | 25915605.1164 | 2.5645 | 217164738.9234 | 2.1045 | 179327432.3786 | 0.79455 | 71492560.9471 | 3.0145 | 271931052.8316 | 4.6145 | 411544819.7542 | 0.77455 | 68520188.1895 | 0.37455 | 33148353.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83455 | 79103781.5956 | 0 | 0 | 0.74455 | 66288998.7098 | 0 | 0 | 4.6145 | 388137771.432 | 0.44455 | 36667924.5701 | 1.6945 | 148625107.4916 | 0 | 0
2706-91-4 | PFPeS | 792 | 74951118000 | 1010 | 95581602500 | 901 | 85470999514.6 | 6.99 | 659383596.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 245165864.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 1107315704.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13252-13-6 | HFPO-DA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375-85-9 | PFHpA | 197.4882 | 18689343458.4091 | 254.4882 | 24083552708.4091 | 225.3817 | 21380240091.3057 | 1.9682 | 185663348.3982 | 3.3282 | 311687699.8976 | 3.3282 | 309167993.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8882 | 175043311.8175 | 1.0582 | 99780792.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4582 | 228722455.9738 | 2.6982 | 248193503.8036 | 0.39818 | 37410725.2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9982 | 446515951.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95818 | 81537456.0975 | 10.3882 | 879667306.5145 | 4.8482 | 413111532.1275 | 1.3682 | 123107899.5714 | 5.8582 | 528445025.4665 | 1.5782 | 140748976.9687 | 0.29818 | 26378663.9978 | 0.23818 | 21079778.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3282 | 125893926.9185 | 0 | 0 | 0.95818 | 85309651.5753 | 0 | 0 | 1.7882 | 150407209.694 | 0 | 0 | 1.0982 | 96319275.6705 | 0 | 0
919005-14-4 | ADONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1418 | 294829204.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355-46-4 | PFHxS | 4947.3082 | 468189746613.4091 | 6197.3082 | 586483809113.4091 | 5570.6992 | 528449751132.2413 | 23.0082 | 2170417406.2862 | 4.1982 | 393164107.6556 | 4.1982 | 389985739.7684 | 18.6082 | 1656034938.0799 | 18.6082 | 1613066783.5827 | 11.0082 | 1020510092.8255 | 2.9182 | 275168679.5918 | 5.2982 | 499589739.7698 | 5.7782 | 544851130.0578 | 4.2392 | 399409429.0636 | 5.1727 | 488929348.6463 | 0 | 0 | 3.9982 | 372012337.7858 | 4.0582 | 373293733.4836 | 2.7382 | 257262795.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028182 | 2576315.6332 | 0.34818 | 31526821.5978 | 1.5082 | 128968264.8565 | 2.5882 | 226514254.2567 | 0.17818 | 15627961.9465 | 0 | 0 | 12.1082 | 1081692607.8582 | 2.7082 | 242552348.1704 | 9.7082 | 852587206.0436 | 0.15818 | 13460642.6575 | 0.16818 | 14241572.7405 | 0 | 0 | 1.8882 | 169897081.3354 | 13.7082 | 1236564639.8215 | 1.1982 | 106858958.3207 | 0.96818 | 85650235.2368 | 2.2382 | 198085549.8542 | 1.8082 | 151268080.7536 | 0 | 0 | 2.9682 | 268872338.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9182 | 259814024.2473 | 1.4282 | 126884775.1925 | 0.16818 | 14146077.17 | 0 | 0 | 0.63818 | 55973618.8085 | 0 | 0
27619-97-2 | 6:2 FTS | 472.6955 | 44733652514.7727 | 590.6955 | 55900612014.7727 | 531.3233 | 50402593080.3874 | 1.7955 | 169369567.2455 | 1.1055 | 103526971.6131 | 1.1055 | 102690051.8749 | 2.8655 | 255011096.0393 | 2.8655 | 248394474.6618 | 0.51545 | 47785054.3094 | 0.64545 | 60862854.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26545 | 24910337.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38545 | 34434842.3855 | 0.52545 | 47061180.6789 | 0.78545 | 68979805.7891 | 0 | 0 | 1.9655 | 166433947.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9655 | 538121703.4624 | 1.6955 | 151207858.3218 | 1.5655 | 138487985.9885 | 6.3055 | 558050923.5535 | 0.93545 | 78257845.6991 | 0 | 0 | 12.0955 | 1095665072.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14545 | 12234445.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335-67-1 | PFOA | 707.01 | 66908068102.5 | 1013.01 | 95866454602.5 | 858.9258 | 81479744155.2839 | 0.29 | 27356400.988 | 3.21 | 300619849.314 | 3.21 | 298189616.094 | 3.71 | 330171409.561 | 3.71 | 321604648.19 | 0.1 | 9270469.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 313568222.76 | 0 | 0 | 5.81 | 510242984.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 25257769.684 | 1.34 | 119506907.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 179999273.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375-92-8 | PFHpS | 802 | 75897470500 | 1630 | 154255457500 | 1216 | 115352647513.6 | 2.21 | 208474642.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 334621159.016 | 3.76 | 325938942.64 | 1.96 | 181701194.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 160567250.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375-95-1 | PFNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5855 | 148479472.4451 | 1.5855 | 147279153.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90545 | 83939883.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93545 | 86048219.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2455 | 109236264.6264 | 1.0655 | 96393056.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0855 | 95326259.3891 | 0 | 0 | 1.6255 | 137642875.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
754-91-6 | PFOSA | 2.79 | 264032347.5 | 4.38 | 414502395 | 3.585 | 340081612.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1763-23-1 | PFOS | 23993.5373 | 2.2706e+12 | 33093.5373 | 3.1318e+12 | 28543.2817 | 2.7077e+12 | 156.5373 | 14766539318.2593 | 57.3373 | 5369695416.6195 | 57.3373 | 5326286399.5085 | 329.5373 | 29327165994.4074 | 329.5373 | 28566231444.9991 | 87.2373 | 8087304403.1408 | 26.9373 | 2540038362.9237 | 19.3373 | 1823399683.3637 | 25.1373 | 2370308149.3437 | 20.5817 | 1939181065.2668 | 22.8246 | 2157424126.6644 | 12.3373 | 1187155575.7965 | 61.6373 | 5735063327.4707 | 15.1373 | 1392409040.3755 | 15.0373 | 1412810060.2038 | 11.3373 | 1042864280.9755 | 1.0773 | 101091610.8832 | 15.1373 | 1383813922.8423 | 6.5373 | 591930480.7047 | 8.7373 | 747145264.3372 | 9.2373 | 808433908.5011 | 2.8073 | 246220135.1578 | 3.3173 | 300117972.7736 | 6.9373 | 619745948.6873 | 16.3373 | 1463211899.6205 | 5.2373 | 459945209.6655 | 6.1373 | 522257463.1062 | 14.5373 | 1231010755.0952 | 4.6373 | 395140057.2628 | 4.3373 | 390264311.5315 | 119.5373 | 10783017511.4248 | 37.7373 | 3365570727.5051 | 52.6373 | 4656558000.4197 | 7.0373 | 622818944.5253 | 1.4473 | 121075306.4655 | 5.4373 | 443960352.3815 | 2.2873 | 207192282.7553 | 35.6373 | 3377938281.4058 | 7.9373 | 717794915.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8373 | 238648145.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
756426-58-1 | 9Cl-PF3ONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335-76-2 | PFDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39108-34-4 | 8:2 FTS | 25.9 | 2451052975 | 40.5 | 3832727625 | 33.2 | 3149430836.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 115693485.83 | 1.3 | 112691655.7 | 1.27 | 117734957.443 | 1.49 | 140498899.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 189856102.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 140171839.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 107229309.07 | 0 | 0 | 0 | 0
68259-12-1 | PFNS | 22 | 2081975500 | 54 | 5110303500 | 38 | 3604770234.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2355-31-9 | MeFOSAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 164640729.835 | 1.85 | 160368894.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2991-50-6 | EtFOSAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4136 | 132388520.4427 | 1.4136 | 131318281.7973 | 3.7936 | 337614626.8312 | 3.7936 | 328854740.7245 | 1.1336 | 105093408.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94364 | 88551132.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2536 | 197661824.8239 | 1.4736 | 133321796.0718 | 1.0436 | 93233960.0436 | 2.8036 | 251101524.5913 | 0 | 0 | 1.3036 | 110934261.9011 | 0 | 0 | 0.98364 | 83815240.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4836 | 140628945.0589 | 2.8336 | 256255497.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2058-94-8 | PFUnA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335-77-3 | PFDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9209 | 260941388.1709 | 5.3709 | 481033659.9498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763051-92-9 | 11Cl-PF3OUdS | 22.9 | 2167147225 | 26.3 | 2488907075 | 24.6 | 2333614415.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 331788158.172 | 1.59 | 139154699.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307-55-1 | PFDoA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72629-94-8 | PFTrDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376-06-7 | PFTeDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34409.2327 | 3.2563e+12 | 46536.3327 | 4.404e+12 | 40464.3225 | 3.8385e+12 | 208.1327 | 19633663262.0647 |  | 8237716052.0884 |  | 8171121742.8556 |  | 34283377841.9219 |  | 33393847408.7627 |  | 10692727602.3895 |  | 3292337531.8015 | [5 empty] | 2799320694.7914 |  | 2803262942.6922 |  | 3114894682.9978 |  | 6992106381.5487 |  | 2757975050.1845 |  | 2357986054.7758 |  | 1993408606.3582 |  | 2600485716.9215 |  | 2076925935.1241 |  | 845215154.4815 |  | 1736290654.3514 |  | 5087381259.4604 |  | 1549081860.7015 |  | 1192411720.82 |  | 5922711676.0473 |  | 3542127343.0022 |  | 5659218233.28 |  | 1056969888.6713 |  | 3345537890.4185 |  | 1451351521.8342 |  | 1367438376.8335 |  | 14445886150.0792 |  | 5741034020.2509 |  | 5560268510.6133 |  | 2233169180.2407 |  | 611840980.2227 |  | 810500432.6457 |  | 2410463159.193 |  | 5122529961.3462 |  | 1577159279.056 |  | 937515838.896 | 6.8273 | 606559300.8882 |  | 1965081282.118 |  | 627178979.7633 |  | 1110382643.202 | TOTAL | 256647528.7823
[7 empty] | 3.8385 | 2.0813e-10 | 0.019634 | 0 | 0.0082377 | 0 | 0.0081711 | 0 | 0.034283 | 0 | 0.033394 | 0 | 0.010693 | 0 | 0.0032923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027993 | 0 | 0.0028033 | 0 | 0.0031149 | 0 | 0.0069921 | 0 | 0.002758 | 0 | 0.002358 | 0 | 0.0019934 | 0 | 0.0026005 | 0 | 0.0020769 | 0 | 0.00084522 | 0 | 0.0017363 | 0 | 0.0050874 | 0 | 0.0015491 | 0 | 0.0011924 | 0 | 0.0059227 | 0 | 0.0035421 | 0 | 0.0056592 | 0 | 0.001057 | 0 | 0.0033455 | 0 | 0.0014514 | 0 | 0.0013674 | 0 | 0.014446 | 0 | 0.005741 | 0 | 0.0055603 | 0 | 0.0022332 | 0 | 0.00061184 | 0 | 0.0008105 | 0 | 0.0024105 | 0 | 0.0051225 | 0 | 0.0015772 | 0 | 0.00093752 | 6.8273e-12 | 0.00060656 | 0 | 0.0019651 | 0 | 0.00062718 | 0 | 0.0011104 | #VALUE! | 0.00025665
|  |  |  | estimated | [11 empty] | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75
|  | concentrations | 23993.5373 | 28543.5373 | 33093.5373 |  | 28543.5373 | [8 empty] | 2703.9 | 1914.141 | 1443.4487 | 1137.019 | 924.6901 | 770.57 | 654.6053 | 564.8116 | 493.6361 | 436.1091 | 388.8421 | 349.4542 | 316.229 | 287.9019 | 263.5225 | 242.3645 | 223.8644 | 207.5793 | 193.1564 | 180.3121 |  | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | [54 empty] | 0.22172
|  | TIME | 2:00-3:00 | 3:00-4:00 | 4:00-5:00 |  |  |  |  | Day of Spill | 2022-03-30 | 0.74447 | [5 empty] | 1799.6272 |  |  |  | 728.6692 |  |  |  |  | 372.6586 |  |  |  | 254.4133 |  |  | 201.2281 |  |  | 132.9777 | 125.9469 | 119.5077 | 113.593
|  | AVG MGD | 27.29 | 27.61 | 27.79 | 27.5633 |  |  |  | No sample Period | 3/31 to 4/4 and 4/6 | 0.3127 | [26 empty] | 123.0063
|  | Hourly MG | 1.1371 | 1.1504 | 1.1579 | 1.1485 | 6.8908 | 1.1485 |  | tail | 4/4 to 5/18 | #REF! |  |  |  | 23.74
|  | Liters | 4303860.4167 | 4354327.0833 | 4382714.5833 |  | 26081804.1667 | 65562.9194 |  |  |  | #REF! |  |  |  | 89865633.4 |  | 0.16172 |  |  |  | 0.065482 |  |  |  |  | 0.033489 |  |  |  | 0.022863 |  |  | 0.018083
|  | mass kg | 0.10326 | 0.12429 | 0.14504 | 0 | 0.74447 | 6.5563e-08 | [30 empty] | 0.011054
[7 empty] | 0.12408 | [10 empty] | 0.3127
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
 | time axis 2021-03-30 to 2021-05-18
|  | PFOS (ng) | 2.7077e+12 | 14766539318.2593 | 5369695416.6195 | 5326286399.5085 | 29327165994.4074 | 28566231444.9991 | 8087304403.1408 | 2540038362.9237 | 1939181065.2668 | 2157424126.6644 | 1187155575.7965 | 5735063327.4707 | 1392409040.3755 | 1412810060.2038 | 1042864280.9755 | 101091610.8832 | 1383813922.8423 | 591930480.7047 | 747145264.3372 | 808433908.5011 | 246220135.1578 | 300117972.7736 | 619745948.6873 | 1463211899.6205 | 459945209.6655 | 522257463.1062 | 1231010755.0952 | 395140057.2628 | 390264311.5315 | 10783017511.4248 | 3365570727.5051 | 4656558000.4197 | 622818944.5253 | 121075306.4655 | 443960352.3815 | 207192282.7553 | 3377938281.4058 | 717794915.8381 | 0 | 0 | 238648145.122 | 0 | 0 | 0
|  | PFOS(g) | 2707.6835 | 14.7665 | 5.3697 | 5.3263 | 29.3272 | 28.5662 | 8.0873 | 2.54 | 1.9392 | 2.1574 | 1.1872 | 5.7351 | 1.3924 | 1.4128 | 1.0429 | 0.10109 | 1.3838 | 0.59193 | 0.74715 | 0.80843 | 0.24622 | 0.30012 | 0.61975 | 1.4632 | 0.45995 | 0.52226 | 1.231 | 0.39514 | 0.39026 | 10.783 | 3.3656 | 4.6566 | 0.62282 | 0.12108 | 0.44396 | 0.20719 | 3.3779 | 0.71779 | 0 | 0 | 0.23865 | 0 | 0 | 0
|  | PFHxS (ng) | 528449751132.2413 | 2170417406.2862 | 393164107.6556 | 389985739.7684 | 1656034938.0799 | 1613066783.5827 | 1020510092.8255 | 275168679.5918 | 399409429.0636 | 488929348.6463 | 0 | 372012337.7858 | 373293733.4836 | 257262795.5585 | 0 | 0 | 2576315.6332 | 31526821.5978 | 128968264.8565 | 226514254.2567 | 15627961.9465 | 0 | 1081692607.8582 | 242552348.1704 | 852587206.0436 | 13460642.6575 | 14241572.7405 | 0 | 169897081.3354 | 1236564639.8215 | 106858958.3207 | 85650235.2368 | 198085549.8542 | 151268080.7536 | 0 | 268872338.3132 | 0 | 0 | 259814024.2473 | 126884775.1925 | 14146077.17 | 0 | 55973618.8085 | 0
|  | PFHxS (g) | 528.4498 | 2.1704 | 0.39316 | 0.38999 | 1.656 | 1.6131 | 1.0205 | 0.27517 | 0.39941 | 0.48893 | 0 | 0.37201 | 0.37329 | 0.25726 | 0 | 0 | 0.0025763 | 0.031527 | 0.12897 | 0.22651 | 0.015628 | 0 | 1.0817 | 0.24255 | 0.85259 | 0.013461 | 0.014242 | 0 | 0.1699 | 1.2366 | 0.10686 | 0.08565 | 0.19809 | 0.15127 | 0 | 0.26887 | 0 | 0 | 0.25981 | 0.12688 | 0.014146 | 0 | 0.055974 | 0
|  | Total PFAS (ng) | 3.8385e+12 | 19633663262.0647 | 8237716052.0884 | 8171121742.8556 | 34283377841.9219 | 33393847408.7627 | 10692727602.3895 | 3292337531.8015 | 2799320694.7914 | 2803262942.6922 | 3114894682.9978 | 6992106381.5487 | 2757975050.1845 | 2357986054.7758 | 1993408606.3582 | 2600485716.9215 | 2076925935.1241 | 845215154.4815 | 1736290654.3514 | 5087381259.4604 | 1549081860.7015 | 1192411720.82 | 5922711676.0473 | 3542127343.0022 | 5659218233.28 | 1056969888.6713 | 3345537890.4185 | 1451351521.8342 | 1367438376.8335 | 14445886150.0792 | 5741034020.2509 | 5560268510.6133 | 2233169180.2407 | 611840980.2227 | 810500432.6457 | 2410463159.193 | 5122529961.3462 | 1577159279.056 | 937515838.896 | 606559300.8882 | 1965081282.118 | 627178979.7633 | 1110382643.202 | 256647528.7823
|  | Total PFAS (g) | 3838.5417 | 19.6337 | 8.2377 | 8.1711 | 34.2834 | 33.3938 | 10.6927 | 3.2923 | 2.7993 | 2.8033 | 3.1149 | 6.9921 | 2.758 | 2.358 | 1.9934 | 2.6005 | 2.0769 | 0.84522 | 1.7363 | 5.0874 | 1.5491 | 1.1924 | 5.9227 | 3.5421 | 5.6592 | 1.057 | 3.3455 | 1.4514 | 1.3674 | 14.4459 | 5.741 | 5.5603 | 2.2332 | 0.61184 | 0.8105 | 2.4105 | 5.1225 | 1.5772 | 0.93752 | 0.60656 | 1.9651 | 0.62718 | 1.1104 | 0.25665
|  | Cummulative | 3838.5417 | 3858.1754 | 3866.4131 | 3874.5842 | 3908.8676 | 3942.2614 | 3952.9542 | 3956.2465 | 3959.0458 | 3961.8491 | 3964.964 | 3971.9561 | 3974.7141 | 3977.0721 | 3979.0655 | 3981.666 | 3983.7429 | 3984.5881 | 3986.3244 | 3991.4118 | 3992.9608 | 3994.1533 | 4000.076 | 4003.6181 | 4009.2773 | 4010.3343 | 4013.6798 | 4015.1312 | 4016.4986 | 4030.9445 | 4036.6855 | 4042.2458 | 4044.479 | 4045.0908 | 4045.9013 | 4048.3118 | 4053.4343 | 4055.0115 | 4055.949 | 4056.5555 | 4058.5206 | 4059.1478 | 4060.2582 | 4060.5148
|  |  |  | PFOS(g) | PFHxS (g) | Total PFAS (g)
|  |  | 0 | 2707.6835 | 528.4498 | 3838.5417
|  |  | 1 | 14.7665 | 2.1704 | 19.6337
|  |  | 2 | 5.3697 | 0.39316 | 8.2377
|  |  | 3 | 5.3263 | 0.38999 | 8.1711
|  |  | 4 | 29.3272 | 1.656 | 34.2834
|  |  | 5 | 28.5662 | 1.6131 | 33.3938
|  |  | 6 | 8.0873 | 1.0205 | 10.6927
|  |  | 7 | 2.54 | 0.27517 | 3.2923
|  |  | 8 | 1.9392 | 0.39941 | 2.7993
|  |  | 9 | 2.1574 | 0.48893 | 2.8033
|  |  | 10 | 1.1872 | 0 | 3.1149
|  |  | 11 | 5.7351 | 0.37201 | 6.9921
|  |  | 12 | 1.3924 | 0.37329 | 2.758
|  |  | 13 | 1.4128 | 0.25726 | 2.358
|  |  | 14 | 1.0429 | 0 | 1.9934
|  |  | 15 | 0.10109 | 0 | 2.6005
|  |  | 16 | 1.3838 | 0.0025763 | 2.0769
|  |  | 17 | 0.59193 | 0.031527 | 0.84522
|  |  | 18 | 0.74715 | 0.12897 | 1.7363
|  |  | 19 | 0.80843 | 0.22651 | 5.0874
|  |  | 20 | 0.24622 | 0.015628 | 1.5491
|  |  | 21 | 0.30012 | 0 | 1.1924
|  |  | 22 | 0.61975 | 1.0817 | 5.9227
|  |  | 23 | 1.4632 | 0.24255 | 3.5421
|  |  | 24 | 0.45995 | 0.85259 | 5.6592
|  |  | 25 | 0.52226 | 0.013461 | 1.057
|  |  | 26 | 1.231 | 0.014242 | 3.3455
|  |  | 27 | 0.39514 | 0 | 1.4514
|  |  | 28 | 0.39026 | 0.1699 | 1.3674
|  |  | 29 | 10.783 | 1.2366 | 14.4459
|  |  | 30 | 3.3656 | 0.10686 | 5.741
|  |  | 31 | 4.6566 | 0.08565 | 5.5603
|  |  | 32 | 0.62282 | 0.19809 | 2.2332
|  |  | 33 | 0.12108 | 0.15127 | 0.61184
|  |  | 34 | 0.44396 | 0 | 0.8105
|  |  | 35 | 0.20719 | 0.26887 | 2.4105
|  |  | 36 | 3.3779 | 0 | 5.1225
|  |  | 37 | 0.71779 | 0 | 1.5772
|  |  | 38 | 0 | 0.25981 | 0.93752
|  |  | 39 | 0 | 0.12688 | 0.60656
|  |  | 40 | 0.23865 | 0.014146 | 1.9651
|  |  | 41 | 0 | 0 | 0.62718
|  |  | 42 | 0 | 0.055974 | 1.1104
|  |  | 43 | 0 | 0 | 0.25665